## Munka1
Cikkszám | Leirás és cikknév | Ean kód | Nettó lista ár
FRT-RR | Fűtési rendszer mosó régi rendszerekhez, 1 L Géppel gyors 3-6 órás vagy 15-20 nap a rendszerben. Bakteriosztatikus. Korróziógátló is. FELHASZNÁLÁS MÓDJA: A rendszer folyadékának 1-2%-át használja. Hagyja a kazánt teljes kapacitással keringetni | 8058253102844 | 6154
FRT-UR | Fűtési rendszer mosó új rendszerekhez 1 L FELHASZNÁLÁS MÓDJA: Adagolja a FRT-UR terméket 1-2%-kal, és keringesse, lehetőleg normál üzemi hőmérsékleten, nyitott szelepek mellett, és a szivattyút a maximális áramlásra állítsa be legalább 2 órán kere | 8058253102851 | 10819
FRVI | Fűtési rendszerek Inhibítor folyadéka 1 L FELHASZNÁLÁS MÓDJA: Adalékanyag több fémből álló fűtési és hűtőrendszerekhez, hőszivattyúkhoz, sugárzó rendszerekhez, napelemekhez. Megszünteti a különböző fémek kapcsolódásából adódó korrozív jelenségek o | 8058253102868 | 10278
KHT-ALU | Gázkészülékek ALU, AL-SI ötvözetű hőcserélőinek savazásához 1 L FELHASZNÁLÁS MÓDJA: Koncentrált folyékony vízkőmentesítő (nem korroziv - nem füstölő hatású) a vízkőlerakódások és korróziós maradványok eltávolítására szolgál rézről, acélról, rozsda | 8058253102882 | 5247
KHT-INOX | Gázkészülékek Inox, Acél és Réz anyagú hőcserélőinek savazásához 1 L FELHASZNÁLÁS MÓDJA: Higítsa fel a savazógépben levő vizet min. 10%-os oldatra, vagy amennyiben szükséges 20%-os oldatra. A kezdeti rózsaszín szín narancssárgára változik, amikor | 8058253102899 | 4273
NEUTRAL | Savsemlegesítő folyadék 1 L FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 2-5%-os hígítás ajánlott a maradék savtartalomtól függően. A helyes használathoz lásd a csomagoláshoz mellékelt pH indikátor papírt. A pH-t úgy kell beállítani, hogy az értéke legalább 7 legyen. | 8058253102875 | 5195
TTAI | Tűztér tisztító fém, inox, réz, könnyűfém ötvözetek, alu, alu-szilícium hőcserélőkhöz 750 ml HASZNÁLAT MÓDJA: Permetezze a TTAI közvetlenül a tisztítandó felületre, és hagyja hatni legalább 15-30 percig, az eltávolítandó szennyeződések intenzitás | 8058253102929 | 12021